xi n = ÉCART-TYPE = CV% = (Écart-type / ) * 100 % Moyenne – Cible ÉCART-TYPE score z Biais = - Valeur réelle Biais absolu = ¦ - Valeur réelle¦ % biais = (biais / valeur cible) * 100 % TE = ¦ - Valeur réelle¦ + (facteur z * écart-type) = ¦biais¦ + (facteur z * écart-type) ¦ - Valeur réelle¦ + écart-type 2 facilité de calcul ¦ - Valeur réelle¦ + écart-type 1,96 97,5 % de la population des points de données inclus dans l’estimation de l’erreur totale ¦ - Valeur réelle¦ + écart-type 1,65 95 % de la population des points de données inclus dans l’estimation de l’erreur totale % TE = % biais + (facteur z * CV%) ≅ (TEen unités / Valeur cibleen unités) * 100 % % biais + 2 CV% facilité de calcul % biais + 1,96 CV% 97,5 % de la population des points de données inclus dans l’estimation de l’erreur totale % biais + 1,65 CV% 95 % de la population des points de données inclus dans l’estimation de l’erreur totale TE < TEA Sigma = [(TEa - ¦biaisobs¦) / SDobs] ΔSEc = [(TEa - ¦biaisobs¦) / SDobs] - facteur z = Sigma – facteur z Sigma – 1,65 = Valeur ΔSEc utilisée par le Dr Westgard où 5 % de la population des points de données dépassent les limites TEA Sigma = ΔSEc + 1,65 SDI = (laboratoire – groupe) / SDgroupe CVI (CVR) = CV dans le laboratoire / CV du groupe de pairs