Instructions :

Sur la base des informations fournies par le diagramme de L-J, déterminez la moyenne et l’écart-type attribués en umol/L. En fonction de votre examen visuel du diagramme, évaluez la moyenne et l’écart-type observés en umol/L. Renseignez les espaces vides avec vos réponses.

Tracez la courbe Gaussienne en utilisant la moyenne attribuée et l’écart-type attribué sur le diagramme de L-J.  Tracez une autre courbe Gaussienne en utilisant la moyenne observée et l’écart-type observé.  Étiquetez les sections suivantes des courbes comme suit : vraie acceptation et fausse acceptation.  Reportez-vous à l’aide de travail 1 : Résultats possibles pour obtenir de l’aide.

.

5

En utilisant l’écart-type attribué, quelles sont les valeurs (umol/L) des limites de contrôle de l’écart-type ±2 ?

En utilisant l’écart-type observé, quelles sont les valeurs (umol/L) pour l’écart-type ±2 ?

Nous prévoyons que 68 % des mesures se situent entre les limites de contrôle de l’écart-type -1 et l’écart-type +1 lorsque la valeur attribuée = valeur observée sur le diagramme.  Cependant, sur ce diagramme où l’écart-typeattribué ≠ l’écart-typeobservé, entre quelles limites de contrôle se situent 68 % des points de données ?

Entre quelles limites de contrôle se situent 95 % des points de données ?

Quelles règles de CQ sont violées sur le diagramme lorsque l’écart-type attribué ≠ l’écart-type observé ?

| Numéro de la série | Règles violées | Interpréter la mesure de contrôle (vraie acceptation, faux rejet ou fausse acceptation) |
| --- | --- | --- |

Entourez une réponse

Les points de données utilisés dans le diagramme n° 5 sont identiques aux points de données utilisés dans le diagramme n° 1 (une population stable normalement distribuée).  Lorsqu’on le compare au diagramme n° 1, on constate une augmentation/diminution dans les violations de règles et cela est dû au fait que…..

Si la mesure suivante (série n° 31) est de 78 umol/L, quel type de résultat serait donné à cette valeur ?  Reportez-vous à l’aide de travail 1 : Résultats possibles, si nécessaire.

En utilisant votre écart-typeobservé, de combien de multiples de l’écart-type la mesure de contrôle de 78 umol/L se situe-t-elle par rapport à la moyenneobservée ?

Tracez les courbes Gaussiennes des populations attribuées et observées sur la page suivante de la fiche de travail.

Étiquetez les sections suivantes des courbes comme suit : vraie acceptation et fausse acceptation.