Instructions :

Sur la base des informations fournies par le diagramme de L-J, déterminez la moyenne et l’écart-type attribués en umol/L. En fonction de votre examen visuel du diagramme, évaluez la moyenne et l’écart-type observés en umol/L. Renseignez les espaces vides avec vos réponses.

Tracez la courbe Gaussienne en utilisant la moyenne attribuée et l’écart-type attribué sur le diagramme de L-J.  Tracez une autre courbe Gaussienne en utilisant la moyenne observée et l’écart-type observé.  Étiquetez les sections suivantes des courbes comme suit : vraie acceptation et faux rejet.  Reportez-vous à l’aide de travail 1 : Résultats possibles pour obtenir de l’aide.

6

En utilisant l’écart-type attribué, quelles sont les valeurs (umol/L) des limites de contrôle de l’écart-type ±2 ?

En utilisant l’écart-type observé, quelles sont les valeurs (umol/L) pour l’écart-type ±2 ?

Nous prévoyons que 68 % des mesures se situent entre les limites de contrôle de l’écart-type -1 et l’écart-type +1 lorsque la valeur attribuée = valeur observée sur le diagramme.  Cependant, sur ce diagramme où l’écart-typeattribué ≠ l’écart-typeobservé, entre quelles limites de contrôle se situent 68 % des points de données ?

Entre quelles limites de contrôle se situent 95 % des points de données ?

Quelles règles de CQ sont violées sur le diagramme lorsque l’écart-type attribué ≠ l’écart-type observé ?

| Numéro de la série | Règles violées | Interpréter la mesure de contrôle (vraie acceptation, faux rejet ou fausse acceptation) |
| --- | --- | --- |

Entourez une réponse

Les points de données utilisés dans le diagramme n° 6 sont similaires aux points de données utilisés dans le diagramme n° 1 (une population stable normalement distribuée).  Lorsqu’on le compare au diagramme n° 1, on constate une augmentation/diminution dans les violations de règles et cela est dû au fait que…..

Tracez les courbes Gaussiennes des populations attribuées et observées sur la page suivante de la fiche de travail.  Étiquetez les sections des courbes comme suit : vraie acceptation et faux rejets.