

Fiche de travail 1 : Calculer la TE 703

	Analyte

	Moyenne
	Valeur réelle
(cible)
	SD

	WBC (Globules blancs), numération totale (cellule * 109/L)

	18,0
	18,2
	1,2

	Potassium (mmol/L)

	3,8
	3,5
	0,1

	Créatinine (umol/L)

	90
	90
	4

	Numération plaquettaire (cellule * 109/L)

	160
	150
	7

	Glucose (mmol/L)

	6,5
	6,7
	0,2

	Calcium (mmol/L)

	2,26
	2,25
	0,03



Fiche de travail 1 : Calculer la TE 703
Instructions :  À l’aide des numéros clés fournis sur la page précédente, complétez le tableau suivant.  Les deux premières lignes ont été renseignées à titre indicatif.
	Analyte
	Biais

-Valeur réelle
	l Biais l
(biais abs)
|-Valeur réelle|
	TE en unités

Biais Abs + (1,65*SD)

	%CV

(SD /)*100 %
	Biais abs %

(Biais Abs /Valeur réelle) *100 %
	TE en %

Biais Abs % + (1,65* %CV)


	WBC (GLOBULES BLANCS)
	18,0 – 18,2 =
-0,2


	0,2
	0,2 + 1,65 *1,2
= 2,2
	(1,2 /18,0)*100 %
= 6,7 %
	(0,2 / 18,2)* 100 %
 =1,1 %
	1,1% + 1,65 *6,7 %
 =12,2 %

	Potassium
	3,8 – 3,5
= 0,3


	0,3
	0,3 + 1,65 *0,1
=0,5
	(0,1/ 3,8)*100 %
= 2,6 %
	(0,3/ 3,5) * 100 %
= 8,6 %
	8,6% + 1,65 *2,6 %
= 12,9 %
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