TERMES et CONCEPTS

  - %CV

  - 68 % = ±1SD

  - 95 % = ±2SD

  - 99,7 % =±3SD

  - Erreur totale (TE)

  - Attribué sur le graphique = Observé

  - Erreur analytique totale (TAE)

  - Biais absolu

  - % TE

  - Valeur cible (valeur réelle)

- Associer le terme correct ci-dessus au calcul correspondant ci-dessous.

- _____    = (SD / ) * 100%

- _____    = | -Valeur réelle|

- _____    = | -Valeur réelle| + (facteur z * SD)  = | biais| + (facteur z *SD)

- _____    =% biais + 1,65 CV%

- Quelle est la différence entre TAE et TE ?

- Quels sont les 4 termes de la liste ci-dessus nécessaires pour que le SQC (contrôle statistique de la qualité) fonctionne de manière optimale.