Fiche de travail 3B : Utilisation prévue 809
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Sur la base du même tableau de contrôle qualité des fiches de travail précédentes, cette méthode produit-elle des résultats de test du glucose cliniquement acceptables pour l'utilisation prévue de ce test si les limites d’erreur admissible pour le glucose à cette concentration sont de 0,39 mmol/L ?  Expliquez votre réponse.
Si le tableau de contrôle qualité concerne le potassium avec des limites d’erreur admissible à cette concentration de 0,32 mmol/L, cette méthode produit-elle des résultats de test du potassium cliniquement acceptables pour l’utilisation prévue de ce test ?  Expliquez votre réponse.

Une fois que vous avez répondu, passez à la Fiche de travail 4.
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