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Outil 2 : Comparaison des formats de rapports 1103


	Catégorie
	Rapport API
	Rapport CAP
	Rapport ZINQAP

	Analyte testé
	Analytes FSC (formule sanguine complète) 
	Analytes de coagulation
	Analytes FSC (formule sanguine complète)

	Unités de mesure
	Divers (%, g/dl)
	secondes
	Divers (%, g/dl)

	Échantillons d’enquête
	Échantillon :  XE-06 à XE-10
	Échantillon : CGL-11 à CGL-15
	Étiquette de l’échantillon : FSC 1 et FSC 2

	Résultat rapporté
	Résultat rapporté
	Votre résultat
	Votre réponse

	N
	non disponible avec cette page du rapport de PT
	Nombre de laboratoires
	Taille de l’échantillon (n)

	Moyenne
	Moyenne
	Moyenne
	Valeur reposant sur le consensus

	Plage attendue
	Plage attendue
	Limites d’acceptabilité (inférieure et supérieure)
	non disponible avec ce rapport de PT

	Écart-type
	Écart-type
	Écart-type
	Écart- type

	SDI
	SDI
	SDI (indice de déviation standard)
	Score Z

	Note
	Note
	Votre note
	non disponible avec ce rapport de PT

	Groupe de pairs
	Sysmex XE-2100
	Siemens BCS, BCS XP
	non disponible avec ce rapport de PT



API – Institut américain de compétence
CAP – College of American Pathologists (Collège des pathologistes américains)
ZINQAP – Programme national d’assurance qualité du Zimbabwe
Activité 11 : Dans quelle mesure sommes-nous compétents ?
