| Catégorie | Rapport API | Rapport CAP | Rapport ZINQAP |
| --- | --- | --- | --- |
| Analyte testé | Analytes FSC (formule sanguine complète) | Analytes de coagulation | Analytes FSC (formule sanguine complète) |
| Unités de mesure | Divers (%, g/dl) | secondes | Divers (%, g/dl) |
| Échantillons d’enquête | Échantillon : XE-06 à XE-10 | Échantillon : CGL-11 à CGL-15 | Étiquette de l’échantillon : FSC 1 et FSC 2 |
| Résultat rapporté | Résultat rapporté | Votre résultat | Votre réponse |
| N | non disponible avec cette page du rapport de PT | Nombre de laboratoires | Taille de l’échantillon (n) |
| Moyenne | Moyenne | Moyenne | Valeur reposant sur le consensus |
| Plage attendue | Plage attendue | Limites d’acceptabilité (inférieure et supérieure) | non disponible avec ce rapport de PT |
| Écart-type | Écart-type | Écart-type | Écart- type |
| SDI | SDI | SDI (indice de déviation standard) | Score Z |
| Note | Note | Votre note | non disponible avec ce rapport de PT |
| Groupe de pairs | Sysmex XE-2100 | Siemens BCS, BCS XP | non disponible avec ce rapport de PT |

API – Institut américain de compétence

CAP – College of American Pathologists (Collège des pathologistes américains)

ZINQAP – Programme national d’assurance qualité du Zimbabwe