Devoirs : Quiz de lecture comparative inter-laboratoires

Répondre aux questions suivantes ci-dessous après avoir lu les documents suivants, Aide de travail 1 : Comparaison des programmes de PT et Aide de travail 2 Interprétation des rapports de comparaison.  Écrire vos réponses dans l’espace prévu.

- La comparaison ou le rapport du CV du laboratoire au CV du groupe est connu sous le nom de  ___________________________________________________________________

- Fournir la formule de calcul du CVR. ________________________________________________

- Comparaison des programmes EEQ.  Associer les éléments lettrés (Description) aux choix numérotés (Type de programme EEQ). Écrire uniquement le numéro dans l’espace prévu

Choix : 1. Test de compétence	2. Programme de comparaison inter-laboratoires

_____ a. De nombreux laboratoires analysant le même numéro de lot de matériel de contrôle soumettent des statistiques récapitulatives mensuelles.

_____ b. Si le délai de transmission des rapports est long, il se peut que les laboratoires ne soient pas en mesure de détecter et de corriger en temps opportun les problèmes qui affectent la qualité.

_____ c. Les valeurs des échantillons NE sont PAS connues au moment des tests.

_____ d. Coûts de participation supplémentaires.

- Quelle est l’interprétation si le CVI est >1,5 ? ____________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________