- Calculer le CV pour chaque contrôle.	2. Calculer le CVI pour chaque contrôle.	3. Calculer le SDI pour chaque contrôle.

| Numération plaquettaire (cellules x 109/L) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sysmex XE-2100 |  |  | Faible contrôle | Contrôle normal | Contrôle élevé |
| Votre laboratoire |  | Moyenne | 56 | 214 | 545 |
|  |  | SD | 6 | 17 | 37 |
|  | (1) | CV |  |  |  |
|  | (2) | Mon laboratoire (pair) CVI |  |  |  |
|  | (3) | Mon laboratoire (pair) SDI |  |  |  |
| Groupe de pairs |  | Moyenne | 62 | 215 | 496 |
|  |  | SD | 7 | 19 | 40 |
|  |  | CV | 11,3 | 8,8 | 8,1 |
|  |  | N | 12 | 12 | 12 |

- Calculer la TE pour chaque contrôle.

| TE en unités de cellules x 109/L |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

- Si le critère de performance acceptable pour la numération plaquettaire est de 25 %, la TE est-elle acceptable ?

| TEA en unités de cellules x 109 /L |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| TE < TEA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |