Aide de travail 2 : Présentation d'une nouvelle Méthode 1408

- Évaluation préalable à l’achat

- Installation et calibrage

- Période de familiarisation

- Plan de validation de la méthode *

  - Définir l'exigence de qualité sous la forme d'une erreur totale admissible

  - Sélectionner les types d'expériences appropriés pour révéler les types d'erreurs attendus

    - Validation vs. Vérification

    - Types d'erreur

      - Erreur aléatoire (RE)

      - Erreur systématique (SE)

        - Constante

        - Proportionnelle

    - Types d'expériences pour vérifier les déclarations du fabricant

      - Expérience de linéarité

      - Expérience de Précision pour RE

      - Comparaison des méthodes expérimentales pour SE

  - Recueillir les données expérimentales nécessaires

  - Utiliser des outils statistiques pour estimer la taille de l'erreur analytique

  - Comparer les erreurs observées avec l’erreur admissible définie

  - Juger l'acceptabilité des performances de la méthode observée

  - Si cela est acceptable, effectuer une expérience de plage de référence

- Présentation de l’entretien de routine

*De Westgard.com. The Experimental Plan for Method Validation. Dernière consultation le 1er mai 2013.