Répondre aux questions suivantes ci-dessous après avoir lu l'article « Document 1_AST, Document 2_Aperçu de la validation quantitative et Document 3_Plan de validation AST ». Écrire vos réponses dans l’espace prévu.

- Vrai ou faux.  Tous les enregistrements de validation doivent-ils être conservés pendant toute la durée de vie de l'instrument ? _____

- Qui doit prendre les décisions finales en matière de validation des méthodes ? __________

- Composantes de l'évaluation des méthodes.  Associez les éléments portant des lettres aux choix numérotés. Écrire uniquement le numéro dans l’espace prévu

Choix :

1. Précision	3. Linéarité	5. CRR	7. Spécificité

2.  Précision	4. RAM	6. Intervalle de référence	8. Sensibilité

_____ a. Il s'agit de la concentration la plus faible d'un analyte pouvant être mesurée (limite inférieure de détection).

_____ b. Est la détermination de l'effet des substances interférentes.

_____ c. Est la plage de valeurs analyte qu'une méthode peut mesurer directement sur l'échantillon sans aucun(e) dilution, concentration ou autre prétraitement ne faisant pas partie du processus d’analyse habituel..

_____ d. La concordance des mesures des séries répétées du même échantillon.

_____ e. Est la plage de valeurs de test attendues pour une population désignée où 95 % des individus sont présumés être en bonne santé (ou normaux).

- Quelle est la plage de référence pour la méthode ASTL Cobas ? _____________________

_________________________________________________________________________

- Quelle est la régression linéaire pour la méthode ASTL Cobas ? _____________________