Document : Analyse des données de l’intervalle de référence 

Évaluation des données :
· À l’aide de la Fiche de travail sur l’intervalle de référence, déterminer si ≥ 90 % des échantillons se situent dans la plage de référence pour chaque partition.
· Entourer toutes les valeurs de données qui dépassent la plage de référence proposée pour chaque partition.
· Entourer la réponse correcte (c'est-à-dire vérifiée ou devant être réévaluée) pour chaque partition d’intervalle de référence.
· Insérer le % vérifié pour les deux partitions situées dans le tableau inférieur de la fiche de calcul. 
· Compléter le résumé des plages de référence dans le Document 4 : Résumé de la validation de l’AST (page 4). 

