## Slide 1
Fiche de travail : Calculs de la MUv3
500 mmol/L écart-type = 5 mmol/L
mmol/L écart-type = 0,08 mmol/L
Le résultat du patient est de 520 mmol/L
Complétez les énoncés suivants :
Le résultat du patient est de 2,90 mmol/L
Si le résultat du test est 520 ± _________ mmol/L (probabilité de couverture de 95 %), les résultats réels se situent entre ________ et ________ mmol/L.
Si le résultat du test est 2,90 ± _________ mmol/L, IC à 95 % = _______ à ______ mmol/L.
Instructions : En utilisant k = 2 (couverture de 95 % ; écart-type 2), calculez l’incertitude standard et l’incertitude élargie. Complétez les énoncés ci-dessous.
Incertitude standard = _____________
Incertitude standard = ____________
Incertitude élargie = ____________
Incertitude élargie = ____________
IC = intervalle de confiance
Remarque : Les données de contrôle qualité, une fois tracées, affichent une Distribution Gaussienne.
Le biais n’a pas été considéré comme significatif et a donc été ignoré pour les calculs de la MU.