Ayuda de trabajo: Ecuaciones 104
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% de CV = (SD / ) * 100 %
Media – Objetivo 
SD



puntuación z

Sesgo = -Valor verdadero

Sesgo absoluto =| -Valor verdadero|

% de sesgo = (sesgo/valor objetivo) * 100 %

TE = | -Valor verdadero| + (factor z * SD) = | sesgo| + (factor z*SD)
| -Valor verdadero| + 2 SD              facilidad de cálculo
| -Valor verdadero| + 1,96 SD          97,5 % de la población de puntos de datos incluidos en la estimación del error total
| -Valor verdadero| + 1,65 SD         95 % de la población de puntos de datos incluidos en la estimación del error total

% de TE = % de sesgo + (factor z * % de CV) ≅ (TEen unidades/Valor objetivoen unidades) * 100 %
 % de sesgo + 2 % de CV                facilidad de cálculo
% de sesgo + 1,96 % de CV          97,5 % de la población de puntos de datos incluidos en la estimación del error total
% de sesgo + 1,65 % de CV          95 % de la población de puntos de datos incluidos en la estimación del error total
TE <TEA

Sigma = [(TEa - | sesgoobs|)/SDobs]  

ΔSEc = [(TEa - | sesgoobs|)/SDobs] - factor z = Sigma – factor z

               Sigma – 1,65 =                Valor ΔSEc utilizado por el Dr. Westgard donde el 5 % de la población de puntos de datos excede los límites del error total permitido (Total Allowable Error, TEA)
Sigma = ΔSEc + 1,65

SDI = (laboratorio – grupo)/SDgrupo                       

CVI (CVR) = CV dentro del laboratorio/CV de grupo de pares
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