Hoja de trabajo 2A: Uso previsto 806

A partir del siguiente gráfico de control de calidad, ¿considera que este método produce resultados clínicamente aceptables para el uso previsto de la prueba?
[image: ]
Como lo ilustra el gráfico de control de calidad, todas las mediciones de datos se encuentran entre ±2 SD.  Esta población indica que el sistema es estable porque los puntos se distribuyen con normalidad y no parece haber cambios en el sistema en este mes.  Sin embargo, la información de este gráfico es insuficiente para decirle DÓNDE ESTÁ en términos de exactitud y precisión.  Si no puede determinar DÓNDE ESTÁ, nadie más podrá hacerlo, incluido el proveedor que utilice los resultados de su laboratorio con fines clínicos.  Las mediciones consistentes entre ±2 SD indican un sistema consistente.  Sin embargo, su método podría ser sistemáticamente erróneo. 
Vuelva a la Hoja de trabajo 1 y decida qué información adicional necesita para determinar la aceptabilidad clínica de este método.
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