Hoja de trabajo 2B: Uso previsto 807

A partir del mismo gráfico de control de calidad, que ahora incluye la media asignada, la desviación estándar asignada y el valor objetivo, ¿produce este método resultados clínicamente aceptables para el uso previsto de esta prueba?
[image: ]
En caso afirmativo, explique su respuesta. Luego de responder, continúe con la Hoja de trabajo 3A.

En caso negativo, explique su respuesta.  Especifique qué otra información cree que necesitará. Luego de responder, continúe con la Hoja de trabajo 3B.
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