Folleto: Análisis de datos del intervalo de referencia. 

Evaluación de datos:
· Utilizando la Hoja de trabajo de intervalo de referencia, determine si ≥90 % de las muestras están dentro del rango de referencia para cada partición.
· Encierre en un círculo todos los valores de datos que excedan el rango de referencia propuesto para cada partición.
· Encierre en un círculo la respuesta correcta (es decir, verificada o que necesita reevaluarse) para cada partición del intervalo de referencia.
· Ingrese el % verificado para ambas particiones ubicado en la tabla inferior de la hoja de cálculo.  
· Complete el resumen de rangos de referencia del Folleto 4: Resumen de validación de AST (página 4).  

