xi n = SD = % de CV = (SD / ) * 100 % Media – Objetivo SD puntuación z Sesgo = -Valor verdadero Sesgo absoluto =¦ -Valor verdadero¦ % de sesgo = (sesgo/valor objetivo) * 100 % TE = ¦ -Valor verdadero¦ + (factor z * SD) = ¦ sesgo¦ + (factor z*SD) ¦ -Valor verdadero¦ + 2 SD facilidad de cálculo ¦ -Valor verdadero¦ + 1,96 SD 97,5 % de la población de puntos de datos incluidos en la estimación del error total ¦ -Valor verdadero¦ + 1,65 SD 95 % de la población de puntos de datos incluidos en la estimación del error total % de TE = % de sesgo + (factor z * % de CV) ≅ (TEen unidades/Valor objetivoen unidades) * 100 % % de sesgo + 2 % de CV facilidad de cálculo % de sesgo + 1,96 % de CV 97,5 % de la población de puntos de datos incluidos en la estimación del error total % de sesgo + 1,65 % de CV 95 % de la población de puntos de datos incluidos en la estimación del error total TE <TEA Sigma = [(TEa - ¦ sesgoobs¦)/SDobs] ΔSEc = [(TEa - ¦ sesgoobs¦)/SDobs] - factor z = Sigma – factor z Sigma – 1,65 = Valor ΔSEc utilizado por el Dr. Westgard donde el 5 % de la población de puntos de datos excede los límites del error total permitido (Total Allowable Error, TEA) Sigma = ΔSEc + 1,65 SDI = (laboratorio – grupo)/SDgrupo CVI (CVR) = CV dentro del laboratorio/CV de grupo de pares