TÉRMINOS y CONCEPTOS

  - Detección de errores (Probability for Error Detection, Ped) >90 %

  - Error sistemático (Systematic Error, SE)

  - Error aleatorio (Random Error, RE)

  - Cambio inconsistente

  - Cambio consistente

  - Falso rechazo (Probability for False Rejections, Pfr) <5 %

- ¿Cuáles dos términos anteriores se refieren al concepto de Precisión?

- ¿Cuáles dos términos anteriores se refieren al concepto de Exactitud?

- ¿Cuáles dos términos serían necesarios para que el Control de calidad estadístico (Statistical Quality Control, SQC) funcione de manera óptima?