TÉRMINOS Y CONCEPTOS

  - % de CV

  - 68 % = ±1 SD

  - 95 % = ±2 SD

  - 99,7 % = ±3 SD

  - Error total (Total Error, TE)

  - Asignado en el gráfico = observado

  - Error analítico total (Total Analytical Error, TAE)

  - Sesgo absoluto

  - % de TE

  - Valor objetivo (valor verdadero)

- Haga coincidir el término correcto de arriba con el cálculo correspondiente de abajo.

- _____ = (SD /  ) * 100 %

- _____ = | -Valor verdadero|

- _____ = | -Valor verdadero| + (factor z * SD) = | sesgo| + (factor z * SD)

- _____         =% de sesgo + 1,65 % de CV

- ¿Cuál es la diferencia entre TAE y TE?

- ¿Cuáles de los cuatro términos de la lista anterior son necesarios para que el control de calidad estadístico (Statistical Quality Control, SQC) funcione de manera óptima?