A partir del siguiente gráfico de control de calidad, ¿considera que este método produce resultados clínicamente aceptables para el uso previsto de la prueba?

Como lo ilustra el gráfico de control de calidad, todas las mediciones de datos se encuentran entre ±2 SD.  Esta población indica que el sistema es estable porque los puntos se distribuyen con normalidad y no parece haber cambios en el sistema en este mes.  Sin embargo, la información de este gráfico es insuficiente para decirle DÓNDE ESTÁ en términos de exactitud y precisión.  Si no puede determinar DÓNDE ESTÁ, nadie más podrá hacerlo, incluido el proveedor que utilice los resultados de su laboratorio con fines clínicos.  Las mediciones consistentes entre ±2 SD indican un sistema consistente.  Sin embargo, su método podría ser sistemáticamente erróneo.

Vuelva a la Hoja de trabajo 1 y decida qué información adicional necesita para determinar la aceptabilidad clínica de este método.