Hoja de trabajo 3A: Uso previsto 808


A partir del mismo gráfico de control de calidad, que ahora incluye la media asignada, la desviación estándar asignada y el valor objetivo, ¿produce este método resultados clínicamente aceptables para el uso previsto de esta prueba?
[image: ]
Ahora puede determinar DÓNDE ESTÁ calculando el error total (Total Error, TE) con los 3 números clave proporcionados con este gráfico.  Sin embargo, ¿puede responder la pregunta original?  Debe ser capaz de determinar DÓNDE QUIERE ESTAR para decidir si el método produce resultados de pruebas que sean médicamente útiles para el proveedor.

Vuelva a la Hoja de trabajo 2B y decida qué información adicional necesita para determinar la aceptabilidad clínica de este método.
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