Hoja de trabajo 3B: Uso previsto 809
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A partir del mismo gráfico de control de calidad de las hojas de trabajo anteriores, ¿este método produce resultados de la prueba de glucosa que son clínicamente aceptables para el uso previsto de esta prueba si los límites de error permitido para la glucosa en esta concentración son de 0,39 mmol/L?  Explique su respuesta.  

Si el gráfico de control de calidad es para potasio con límites de error permitido en esta concentración de 0,32 mmol/L, ¿este método produce resultados de la prueba de potasio que son clínicamente aceptables para el uso previsto de esta prueba?  Explique su respuesta.  

Luego de responder, continúe con la Hoja de trabajo 4.
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