Valor objetivo

Límite inferior del TEA

Valor objetivo - TEA

Valor objetivo + TEA

Límite superior de TEA

Instrucciones: en cada problema, calcule los límites de error total permitido (Total Allowable Error, TEA) inferior y superior con la información proporcionada.  Complete los diagramas.

- Porcentaje (%) 	El TEA de las Enmiendas para el Mejoramiento de Laboratorios Clínicos (Clinical Laboratory Improvement Amendments, CLIA) para el cloruro es el valor objetivo ± 5 %.

|  | Material de control de calidad | Valor objetivo | TEA en unidades | Límite inferior del TEA | Límite superior de TEA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloruro | Nivel I | 100 mmol/L |  |  |  |
|  | Nivel II | 120 mmol/L |  |  |  |

- Límite de concentración absoluta	El TEA de las CLIA para el potasio es el valor objetivo ± 0,5 mmol/L.

|  | Material de control de calidad | Valor objetivo | TEA en unidades | Límite inferior del TEA | Límite superior de TEA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Potasio | Nivel I | 3,5 mmol/L |  |  |  |
|  | Nivel II | 5,8 mmol/L |  |  |  |

- Distribución de un grupo de la encuesta	 El TEA de las CLIA para la hormona estimulante de la tiroides (Thyroid-Stimulating Hormone, TSH) es el valor objetivo ± 3 SD

Resultados de la encuesta de TSH más reciente.  Los valores se expresan en mU/L a menos que se especifique lo contrario.

| Muestra | Media | SD | % de CV |
| --- | --- | --- | --- |
| C-1 | 0,6 | 0,05 | 8,3 % |
| C-2 | 1,0 | 0,08 | 8,0 % |
| C-3 | 1,2 | 0,08 | 6,7 % |
| C-4 | 3,0 | 0,26 | 8,7 % |
| C-5 | 4,2 | 0,33 | 7,9 % |

|  | Material de control de calidad | Valor objetivo | TEA en unidades | Límite inferior del TEA | Límite superior de TEA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSH | Nivel I | 0,90 mU/L |  |  |  |
|  | Nivel II | 4,50 mU/L |  |  |  |

- Combinación de requisitos, porcentaje y unidades de concentración absoluta (para concentraciones más bajas)

El TEA de las CLIA para la glucosa es el valor objetivo ± 0,3 mmol/L o ± 10 %, el que sea mayor.

|  | Material de control de calidad | Valor objetivo | TEA en unidades | Límite inferior del TEA | Límite superior de TEA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Glucosa | Nivel I | 2,78 mmol/L |  |  |  |
|  | Nivel II | 5,72 mmol/L |  |  |  |

- No existe un límite de TEA publicado, usted decide utilizar un informe de encuesta reciente de CD4 y multiplicar la mediana del % de CV del grupo de pares por un factor de 3.

Resultados de la encuesta de CD4 más reciente.  Los valores se expresan en célula/uL a menos que se especifique lo contrario.

| Muestra | Media | SD | % de CV |
| --- | --- | --- | --- |
| C-1 | 287,5 | 21,0 | 7,3 % |
| C-2 | 850,1 | 41,6 | 4,9 % |
| C-3 | 61,0 | 4,1 | 6,7 % |
| C-4 | 771,4 | 40,1 | 5,2 % |
| C-5 | 162,0 | 9,7 | 6,0 % |

| CD4 | Material de control de calidad | Valor objetivo | TEA en unidades | Límite inferior del TEA | Límite superior de TEA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nivel I | 50 células/uL |  |  |  |
|  | Nivel II | 200 células/uL |  |  |  |
|  | Nivel III | 700 células/uL |  |  |  |