TÉRMINOS y CONCEPTOS

  - SEc

  - Error total permitido (TEA)

  - TE < TEA

  - Error total permitido (ATE)

  - Métrica Sigma

- ¿Qué dos términos con el mismo significado indican el concepto de criterios específicos para el uso previsto de la prueba?

- ¿Cuál es la diferencia entre la Métrica Sigma y el Sec en los cálculos?

- ¿Qué término es el más relevante para indicar el concepto de dónde queremos estar en términos del procedimiento de examen?