Hoja de trabajo 1: Cálculo del valor de SEc y Sigma 906

Instrucciones: Utilice los siguientes números clave para completar la tabla que aparece abajo.   Cada instalación analiza tres controles (bajo, normal y alto) para cada ejecución analítica.

| Analito: Recuento de plaquetas (células * 109/L) | Media | Valor verdadero (objetivo) | SD | % de TEA | Guía de selección de reglas de métrica Sigma - 6 sigma: cualquier control de calidad es válido (no utilice los límites de 2 SD) - 5 sigma: reglas simples como 1:3s o 1:2,5s - 4 sigma: multirreglas - < 4 sigma: multirreglas con retrospección a ejecuciones anteriores, aumenta el número de controles analizados - 3 o inferior: buscar mejores métodos analíticos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Laboratorio A | 150 | 150 | 3 | 13,4 % |  |
| Laboratorio B | 145 | 150 | 3 | 13,4 % |  |
| Laboratorio C | 150 | 150 | 5 | 13,4 % |  |
| Laboratorio D | 148 | 150 | 5 | 13,4 % |  |
| Laboratorio E | 145 | 150 | 10 | 13,4 % |  |

| Analito: Recuento de plaquetas (célula * 109/L) | l Sesgo l ¦ -Valor real¦ | TE en unidades Sesgo abs. + (1,65*SD) | TEA en unidades (% de TEA/100 %)* valor objetivo | SEc [(TEA - ǀsesgoǀ)/SD] – 1,65 | Sigma [(TEA - ǀsesgoǀ)/SD] O SEc + 1,65 | Reglas de control de calidad basadas en la herramienta de métrica Sigma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Laboratorio A |  |  |  |  |  |  |
| Laboratorio B |  |  |  |  |  |  |
| Laboratorio C |  |  |  |  |  |  |
| Laboratorio D |  |  |  |  |  |  |
| Laboratorio E |  |  |  |  |  |  |