Instrucciones: Determine la probabilidad aproximada de detección de error (Ped) y el porcentaje para los siguientes métodos cuando se utilizan tres niveles de controles.  Coloque una marca de verificación junto a aquellas reglas de control de calidad que sean reglas de control de calidad candidatas (Ped ≥ 0,90 y Pfr ≤ 0,05) para el sistema analítico.

Ejemplo A									Ejemplo B

SEc = 								SEc = 3

Sigma = 5								Sigma =

| Reglas de CC de candidatos | Regla | Pfr (%) | ≈Ped | N | R |  | Reglas de CC de candidatos | Regla | Pfr (%) | ≈Ped | N | R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1:3s/2 de 3:2s/R:4s/3:1s/6x | 0,07 (7 %) |  | 6 | 1 |  |  | 1:3s/2 de 3:2s/R:4s/3:1s/6x | 0,07 (7 %) |  | 6 | 1 |
|  | 1:3s/2 de 3:2s/R:4s/3:1s/6x | 0,03 (3 %) |  | 3 | 2 |  |  | 1:3s/2 de 3:2s/R:4s/3:1s/6x | 0,03 (3 %) |  | 3 | 2 |
|  | 1:3s/2 de 3:2s/R:4s/3:1s | 0,05 (5 %) |  | 6 | 1 |  |  | 1:3s/2 de 3:2s/R:4s/3:1s | 0,05 (5 %) |  | 6 | 1 |
|  | 1:3s/2 de 3:2s/R:4s/3:1s | 0,02 (2 %) |  | 3 | 1 |  |  | 1:3s/2 de 3:2s/R:4s/3:1s | 0,02 (2 %) |  | 3 | 1 |
|  | 1:3s | 0,01 (1 %) |  | 6 | 1 |  |  | 1:3s | 0,01 (1 %) |  | 6 | 1 |
|  | 1:2,5 s | 0,03 (3 %) |  | 3 | 1 |  |  | 1:2,5 s | 0,03 (3 %) |  | 3 | 1 |
|  | 1:3s | 0,01 (1 %) |  | 3 | 1 |  |  | 1:3s | 0,01 (1 %) |  | 3 | 1 |
|  | 1:3s | 0,00 (0 %) |  | 1 | 1 |  |  | 1:3s | 0,00 (0 %) |  | 1 | 1 |

Ejemplo C

SEc =

Sigma = 3,0

| Reglas de CC de candidatos | Regla | Pfr (%) | ≈Ped | N | R | ¿Qué acciones adicionales además del control de calidad estadístico (Statistical Quality Control, SQC) propone para este método? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1:3s/2 de 3:2s/R:4s/3:1s/6x | 0,07 (7 %) |  | 6 | 1 |  |
|  | 1:3s/2 de 3:2s/R:4s/3:1s/6x | 0,03 (3 %) |  | 3 | 2 |  |
|  | 1:3s/2 de 3:2s/R:4s/3:1s | 0,05 (5 %) |  | 6 | 1 |  |
|  | 1:3s/2 de 3:2s/R:4s/3:1s | 0,02 (2 %) |  | 3 | 1 |  |
|  | 1:3s | 0,01 (1 %) |  | 6 | 1 |  |
|  | 1:2,5 s | 0,03 (3 %) |  | 3 | 1 |  |
|  | 1:3s | 0,01 (1 %) |  | 3 | 1 |  |
|  | 1:3s | 0,00 (0 %) |  | 1 | 1 |  |