| Categoría | Informe API | Informe CAP | Informe ZINQAP |
| --- | --- | --- | --- |
| Analito probado | Analitos de fibrobroncoscopia (FBC) | Analitos de coagulación | Analitos de fibrobroncoscopia (FBC) |
| Unidades de medida | Varios (%, g/dl) | segundos | Varios (%, g/dl) |
| Muestras de estudio | Muestra: XE-06 a XE-10 | Espécimen: CGL-11 a CGL-15 | Etiqueta de muestra: FBC 1 y FBC 2 |
| Resultado informado | Resultado informado | Su resultado | Su respuesta |
| N | No se proporciona con esta página del informe del PT | Número de laboratorios | Tamaño de la muestra (n) |
| Media | Media | Media | Valor de consenso |
| Rango esperado | Rango esperado | Límites de aceptabilidad (inferior y superior) | No se proporciona con este informe del PT |
| SD | SD | SD | Desviación estándar |
| SDI | SDI | SDI | Puntuación Z |
| Calificación | Calificación | Su calificación | No se proporciona con este informe del PT |
| Grupo de pares | Sysmex XE-2100 | Siemens BCS, BCS XP | No se proporciona con este informe del PT |

API: American Proficiency Institute

CAP: College of American Pathologists

ZINQAP: Programa Nacional de Garantía de Calidad de Zimbabue