Tarea: Prueba de lectura comparativa entre laboratorios

Responda las siguientes preguntas después de leer los siguientes documentos, Ayuda de trabajo 1: Comparación de programas de Ensayo de aptitud (Proficiency Testing, PT) y Ayuda de trabajo 2: Interpretación de los informes de comparación.  Escriba sus respuestas en el espacio provisto.

I.  La comparación o relación del coeficiente de variación (CV) del laboratorio con el CV del grupo se conoce como  _________________________________________________________

II.  Proporcione la fórmula para calcular la razón del coeficiente de variación (Coefficient of Variation Ratio, CVR). _______________________________________________________________________

III.  Comparación de programas de Evaluación Externa de la Calidad (External Quality Assessment, EQA).  Haga coincidir los elementos marcados con letras (descripción) con las opciones numeradas (tipo de programa de EQA). Escriba solo el número en el espacio provisto.

Opciones:    1. Ensayo de aptitud             2.  Programa de comparación entre laboratorios

_____ a.  Muchos laboratorios que analizan el mismo número de lote de material de control presentan estadísticas resumidas mensuales. 
_____ b.  Si el tiempo de respuesta (Turnaround Time, TAT) de los informes es prolongado, es posible que los laboratorios no puedan detectar ni corregir a tiempo los problemas que afectan la calidad.
_____ c. Los valores de las muestras NO se conocen en el momento de la prueba. 
_____ d. Costos adicionales de participación.


IV.  ¿Cuál es la interpretación si el índice de coeficiente de variación (Coefficient of Variation Index, CVI) es >1,5? __________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
	

	




