Responda las siguientes preguntas después de leer los artículos “Folleto 1_AST, Folleto 2_Descripción general de validación cuantitativa y Folleto 3_Plan de validación de AST”. Escriba sus respuestas en el espacio provisto.

- Verdadero o falso.  ¿Se deben conservar todos los registros de validación durante la vida útil del instrumento? _____

- ¿Quién tomará las decisiones finales sobre la validación del método? ______________________

- Componentes de la evaluación del método.  Relacione los elementos con letras con las opciones con número. Escriba solo el número en el espacio provisto.

Opciones:

| 1. Precisión | 3. Linealidad | 5. Rango clínicamente reportable (CRR) | 7. Especificidad |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Exactitud | 4. Rango de medición analítica (AMR) | 6. Intervalo de referencia | 8. Sensibilidad |

_____ a.  Es la concentración más baja de analito que se puede medir (límite inferior de detección).

_____ b.  Es la determinación del efecto de las sustancias interferentes.

_____ c. Es el rango de valores del analito que un método puede medir directamente en el espécimen sin ninguna dilución, concentración u otro tratamiento previo que no forme parte del proceso de ensayo habitual.

_____ d. La concordancia de las mediciones de ejecuciones replicadas de la misma muestra.

_____ e. Es el rango de valores de prueba esperados para una población designada donde se presume que el 95 % de los individuos son sanos (o normales).

- ¿Cuál es el rango de referencia del método ASTL Cobas? __________________________

_________________________________________________________________________

- ¿Qué es la regresión lineal del método ASTL Cobas? _________________________