## Slide 1
Hoja de trabajo: Diagrama de flujo de validación y verificación de métodos
Crear plan de validación.
Validación aprobada
COMENZAR.
¿Es un método estándar?
Método validado
¿Hay datos disponibles sobre características de rendimiento?
FIN
SÍ
NO
Proceso de validación
Crear plan de verificación.
Proceso de verificación
Verificación aprobada
Elaborar informe de verificación.
Elaborar informe de validación.
¿Se utilizó el método estándar fuera del alcance previsto?
Método validado modificado
¿Es el método existente después de una reparación importante?
¿Se reubicó el método existente?
¿El método está aprobado por la FDA o tiene marcado CE?