## Hoja1
Hoja de trabajo del experimento de linealidad 14A03
| Método que se evalúa: |  |  | Cobas c501 |  |  | Fecha: | 2013-11-04
| Analito: | AST |  |  |  |  | Analista: | Lisa Johnson
| Unidades: | U/L |  |  |  |  | Error total permitido (TEA):
[7 empty] | Concentración: |  | Porcentaje: | 20%
Rango de medición analítica indicado por el fabricante:
|  |  |  | Bajo: | 5 | Alto: | 700
Nro. | Id. de la muestra | Valor asignado (X) | Resultado 1 | Resultado 2 | Resultado 3 | Media (Y) | Y previsto (Y') | ± dif | % dif | ± límite | % límite | Aceptabilidad
1 | Grupo 1 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.6 | 0.4 | 7.1% | 0.56 | 10% | aceptable
2 | Grupo 2 | 177 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180.83 | -0.83 | -0.46% | 18.083 | 10% | aceptable
3 | Grupo 3 | 354 | 355 | 354 | 353 | 354 | 356.06 | -2.06 | -0.58% | 35.606 | 10% | aceptable
4 | Grupo 4 |  | 529 | 528 | 527 |  |  |  | % |  | %
5 | Grupo 5 |  | 704 | 706 | 702 |  |  |  | % |  | %
| Intersección | 5.6 |  |  | El rango de linealidad es
| Pendiente | 0.99 |  |  | El AMR (rango de medición analítica) es