## Slide 1
Hoja de trabajo: Cálculos de MUv3
500 mmol/L SD = 5 mmol/L
mmol/L SD = 0,08 mmol/L
El resultado del paciente es 520 mmol/L
Complete las siguientes afirmaciones:
El resultado del paciente es 2,90 mmol/L
Si el resultado de la prueba es 520 ± _________ mmol/L (probabilidad de cobertura del 95 %), los resultados reales se encuentran entre ________ y ________ mmol/L.
Si el resultado de la prueba es 2,90 ± _________ mmol/L, IC del 95 % = _______ a ______ mmol/L.
Instrucciones: Mediante k = 2 (cobertura del 95 %; 2 SD), calcule la incertidumbre estándar y la incertidumbre expandida. Complete las afirmaciones siguientes.
Incertidumbre estándar = ___________
Incertidumbre estándar = __________
Incertidumbre expandida = __________
Incertidumbre expandida = __________
IC = intervalo de confianza
Nota: Cuando se graficaron los datos de control de calidad mostraron una distribución gaussiana. El sesgo no se consideró significativo y, por lo tanto, se ignoró para los cálculos de la incertidumbre de medición (Measurement Uncertainty, MU).